Załącznik nr 6 do SIWZ RG.271.3.2015

Część 6 -  Dostosowanie toalet  poprzez zakup i montaż

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | VAT W % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO W ZŁ | CENA BRUTTO RAZEM W ZŁ | UWAGI ( opis produktu równoważnego proponowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkoła Podstawowa w Białotarsku |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Mieszacz wody Termostat zawór mieszający 30-70°C. Służy do ograniczania temperatury ciepłej wody użytkowej. Posiada funkcję bez oparzeń. Przyłącza: gwint zewnętrzny 1" Zakres regulacji temperatury: 30÷70°C Lub równoważny | Sztuka | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Nakładki zmniejszające obwód ustępu Nakładka na sedes dla dziecka wykończona gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed ześlizgnięciem się z WC. wym. 30 x 40 x 15 cm, - w kolorze różowym – 5 szt. - w kolorze niebieskim – 5 szt. lub równoważny | Sztuka | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Podesty do toalet i umywalek Bezpieczny podest dziecięcy, zakończony gumowymi anty poślizgami, wym. 42 x 30 x 14 cm , - 5 szt. w kolorze różowym - 5 szt. w kolorze niebieskim. Lub równoważny | Sztuka | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Półka na kubeczki - drewniana Półka wykonana z laminowanej płyty o grubości 18 mm w kolorze drewna klonu. Zawierająca miejsce na 20 kubeczków z akcesoriami. Wym. 150 x 15,2 x 46,4 cm. Lub równoważny | Sztuka | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Lustro z oświetleniem Kształt lustra prostokątny. Wysokość 80 cm, szerokość 55 cm, grubość szkła 4mm. Kolor srebrny. Wykończenie piaskowane z podświetleniem po dwóch stronach tafli lustra. Sposób montażu- mocowane do ściany na kołki. Lub równoważne | Sztuka | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Podajnik na mydła Pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra. W kolorze białym, posiada niebieskie okienko do kontroli poziomu mydła. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. Zamykany na kluczyk. Lub równoważny | Sztuka | 5 |  |  |  |  |
| 7. | Podajnik do papieru toaletowego Wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm i zamykany na kluczyk. Kolor biały. Lub równoważny | Sztuka | 5 |  |  |  |  |
| Szkoła Podstawowa w Solcu |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Lustro z oświetleniem Lustra ma być wykonane z tafli lustrzanej ze szkła float. Oświetlenie: kinkiet w kolorze srebrnym na żarówki LED. Z tyłu lustra mają być przyklejone wieszaki. Lustro w kształcie żagla. Wymiar lustra 63x47cm (są to wymiary w najwyższym i najszerszym miejscu). Lustro srebrne ze zdobieniami w kolorze grafitowym. Lub równoważny | Sztuka | 3 |  |  |  |  |
| Szkoła Podstawowa w Sokołowie |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Umywalka Przeznaczona dla dzieci, wym.: 50cm x 41 cm, biała, ceramika, wraz z syfonem umywalkowym, kołkami, baterią umywalkową stojącą, zaworkami do baterii Lub równoważny | Sztuka | 3 |  |  |  |  |
| 10. | Miska ustępowa ze spłuczką Przeznaczona dla dzieci, wym: 33cmx63,5cm, 30cm, biała, ceramika, wraz z dolno pułkiem, kołkami, wężykiem, zaworkiem i kolanem przyłączeniowym. Lub równoważny | Sztuka | 3 |  |  |  |  |
| 11. | Lustro Wymiary 40x60. Fazowane brzegi. Posiadające zamocowanie do ściany w postaci wieszaków do luster. Grubość lustra 4 mm, szerokość fazy 14 mm. Lub równoważny | Sztuka | 3 |  |  |  |  |
| 12. | Podajnik na mydło Wym. 25 cm x11,5cmx11,50cm, pojemność zbiornika 400 ml, mydło uzupełniane z kanistra, kolor biały, kolor okienka do kontroli poziomu mydła niebieski, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk Lub równoważny | Sztuka | 3 |  |  |  |  |
| 13. | Podajnik na ręczniki papierowe Pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku niebieskie, zamykany na kluczyk, wymiary: szer. 28cm, wys. 42cm, głęb. 14,5 cm Lub równoważny | Sztuka | 3 |  |  |  |  |
| 14. | Brodzik z syfonem i baterią Brodzik kwadratowy z dopasowanym syfonem i baterią, głębokość 15 cm, wymiary 90/90, wykonany z akrylu sanitarnego i kompletowany ze stelażem. Bateria wannowa, mechaniczna, dwuuchwytowa, dwuotworowa ścienna. Bateria i pokrętła mają być wykonane z mosiądzu chromowanego. W zestawie ma znajdować się komplet natryskowy, zestaw 2 rozet, 2 krzywek, 2 uszczelek. Rozstaw śrub montażowych 15 cm. Kabina prysznicowa przyścienna kwadratowa z drzwiami rozsuwanymi z wypełnieniem z polistyrenu. Wejście do kabiny powinno być z narożnika. System jezdny oparty na suwakach. Możliwość odwracania kabiny. Wygodne przesuwanie drzwi ma umożliwiać specjalny profil w kształcie listwy. Kolor: biały Lub równoważny | Sztuka | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Umywalka dla personelu Biała, ceramika, wym:500x400x190 wraz z syfonem umywalkowym, kołkami, baterią umywalkową stojącą, zaworkami do baterii. Lub równoważny | Sztuka | 2 |  |  |  |  |
| 16. | Lustro dla personelu Wymiary 40x60. Fazowane brzegi. Posiadające zamocowanie do ściany w postaci wieszaków do luster. Grubość lustra 4 mm, szerokość fazy 14 mm. Lub równoważny | Sztuka | 2 |  |  |  |  |
| 17. | Podajnik na mydło dla personelu wym. 25 cmx11,5cmx11,50cm pojemność zbiornika 400 ml, mydło uzupełniane z kanistra, kolor biały, kolor okienka do kontroli poziomu mydła: niebieski, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk Lub równoważny | Sztuka | 2 |  |  |  |  |
| 18. | Miski ustępowe dla personelu (kompakt uniwersalny) wym. 760x670x390 kolor biały, ceramika, wraz z kołkami, wężykiem, zaworkiem, kolanem przyłączeniowym Lub równoważny | Sztuka | 2 |  |  |  |  |
| 19. | Podgrzewacz do wody Pojemność 40 L. Urządzenie przeznaczone do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, ma być wyposażone w samouczący się sterownik, który optymalizuje zużycie wody i energii poprzez dopasowanie się do dobowego rytmu użytkowników. Podgrzewacz ma spełniać wymogi nowej normy efektywności energetycznej. Ma być wyposażony w czytelny ekran LCD. Urządzenie ma być ocieplone grubą warstwą pianki poliuretanowej, pokrywy zaś wykonane z tworzywa ABS. Zbiornik ma być emaliowany, wyposażony w anodę magnezową. Napięcie 230 V, Moc grzałki 1,5 kW, Wysokość 540 mm, Szer. X głęb. 450 x 450 mm Lub równoważny | Sztuka | 1 |  |  |  |  |
| 20. | Montaż Usługa ma polegać na montażu: 5 misek ustępowych, 5 umywalek, 1 brodzika, 1 podgrzewacza. | Usługa | 1 |  |  |  |  |
| Szkoła Podstawowa w Lucieniu |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Nakładki zmniejszające obwód ustępu Konstrukcja polipropylen utwardzany, wykończenie powierzchni siedziska folia polietylenowa, miękkie siedzisko poprzez wkład z gąbki, pasujące do każdego rodzaju sedesów, nakładka po obu stronach wyposażona w uchwyty, zaokrąglony i ergonomiczny kształt, wymiary: 41 x 36 x 8 cm, kolor czerwony 1 szt. i niebieski 1 szt. Lub równoważny. | Sztuka | 2 |  |  |  |  |
| 22. | Podesty do toalet i umywalek Wykonane z plastiku, mata antypoślizgowa, prostokątny kształt o zaokrąglonych krawędziach, wymiary 39 x 26 x 12,5cm, kolor niebieski 1 szt. i czerwony 1 szt., posiadające atest jakości i bezpieczeństwa Lub równoważny. | Sztuka | 2 |  |  |  |  |
| 23. | Półki na kubeczki - plastikowa Wykonana z mocnego tworzywa sztucznego, wym. 86 x 37 x 21 cm, 6 podwójnych wieszaczków, miejsce na 12 kubeczków, - podłużna o zaokrąglonych brzegach, kolor żółty 1 szt. i czerwony 1 szt. Lub równoważny. | Sztuka | 2 |  |  |  |  |
| 24. | Podgrzewacz wody Posiadający inteligentny system zapisujący w pamięci czas w którym potrzebna była ciepła, energooszczędny, posiadający kalendarz 7 dniowy – aby można było ustawić inna godzinę podgrzewania na każdy dzień, wymiary: wysokość: 927 mm, szerokość: 476 mm, głębokość: 489 mm zbiornik pokryty emalią tytanową, kompaktowy podłużny kształt, posiadający wysoce precyzyjne sondy temperatury (NTC) , powiększoną anodę magnezową, grzałkę odporną na osadzanie się kamienia kotłowego, izolacja z grubej pianki poliuretanowej, posiadający funkcja antylegionella, aktywnej ochrony elektrycznej, system anty-przegrzewowy, duży wyświetlacz, kolor srebrny. Lub równoważny. | Sztuka | 1 |  |  |  |  |
| 25. | Podajnik na mydło Chromowany, o pojemności 1000ml,materiał obudowy: stal nierdzewna 304 szczotkowana (grubość 1 mm),plastikowy zbiornik na mydło, wykończenie powierzchni: satyna, wymiary: wysokość: 267 mm, szerokość: 100 mm, głębokość: 95 mm, sposób uruchamiania: przycisk, wizjer do kontroli poziomu mydła, przeznaczenie: mydło w płynie, rodzaj montażu: naścienny, przykręcany, opakowanie zawierające zestaw wkrętów z kołkami, zawór niekapek, zbiornik wielokrotnego napełniania, można uzupełniać z kanistra, sprężyna: stal hartowana, zamek i klucz: metal (zamek bębenkowy). Lub równoważny. | Sztuka | 2 |  |  |  |  |
| 26. | Suszarki do rąk Moc 1200W, wymiary szer. 24 cm, wys 24 cm, głęb. 23 cm, napięcie 230 v, częstotliwość 50 hz, prędkość powietrza 16 m/sek., czas suszenia 25 s, wodoszczelność ipx1, temp. powietrza 60 stopni Celsjusza, waga 2,4 kg, włączana automatycznie, obudowa z tworzywa sztucznego ABS, kolor biały, długość kabla zasilającego 0,6 m, montaż do ściany za pomocą wkrętów z kołkami. Lub równoważny. | Sztuka | 2 |  |  |  |  |
| 27. | Lustro Wymiary: wys. 60 cm, szer. 60cm, grubość szkła 4mm, kolor srebrny, wykończenie piaskowe montaż za pomocą wkrętów z kołkami. Lub równoważny. | Sztuka | 2 |  |  |  |  |
| 28. | Mieszacz wody Podumywalkowy mieszacz termostatyczny, przeznaczony do podłączenia jednej baterii, wyposażony w zawory zwrotne i filtry siatkowe ze stali nierdzewnej na wejściach, przyłącza ½, posiadający zabezpieczenie temperaturowe: natychmiastowe odcięcie wypływu wody gorącej w przypadku zamknięcia dopływu wody zimnej na wejściu, śrubunki, termometr wody zmieszanej. Lub równoważny | Sztuka | 2 |  |  |  |  |
| Szkoła Podstawowa w Teodorowie |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Nakładki zmniejszające obwód ustępu Nakładka na sedes w kolorze seledynowym dla dziecka wykończona gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed ześlizgnięciem się z wc. • wym. 30 x 40 x 15 cm Lub równoważny | Sztuka | 2 |  |  |  |  |
| 30. | Podesty do toalet i umywalek Bezpieczny podest dziecięcy, wykończony gumowymi antypoślizgami w kolorze seledynowym • wym. 42 x 30 x 14 cm Lub równoważny | Sztuka | 2 |  |  |  |  |
| 31. | Podajniki na mydło Pojemność: 0,8 litra, materiał obudowy: stal nierdzewna 304 szczotkowana (grubość 0,8 mm), wykończenie powierzchni: mat, wymiary: - wysokość: 160 mm, - szerokość: 105 mm, - głębokość: 85 mm, sposób uruchamiania: przycisk, wizjer do kontroli poziomu mydła, przeznaczenie: mydło w płynie, rodzaj montażu: naścienny, przykręcany, opakowanie zawierające zestaw wkrętów z kołkami, waga netto: 0,40 kg,jedna doza mydła: 1 ml,zawór niekapek. Lub równoważny | Sztuka | 3 |  |  |  |  |
| 32. | Podajnik na ręczniki papierowe Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ, pojemność: od 250 do 400 sztuk, wielkość listka: 250 x 230 mm, materiał obudowy: stal nierdzewna, kolor: srebrny, wykończenie powierzchni: satyna, wymiary: - wysokość: 203 mm, - szerokość: 253 mm, - głębokość: 120 mm,sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, zamek i klucz: metal, okienko kontrolne informujące o ilości ręczników, rodzaj montażu: naścienny, przykręcany, waga netto: 1,60 kg, opakowanie zawierające zestaw wkrętów z kołkami Lub równoważny | Sztuka | 3 |  |  |  |  |
| 33. | Lustro Bez oprawy, wym. 30 x 40 cm. Srebrne lustro łazienkowe Wykonane z teflonowej tafli f o grubość 4mm, wykończone fazą o szerokości 1,7cm.Posiadające z tyłu blaszki umożliwiające przymocowanie go za pomocą kołków rozporowych. Lub równoważny | Sztuka | 1 |  |  |  |  |